| Обозначение | Наименование | Кол. листов | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| -АР-С | Содержание тома 3 | 1 | Изм.1, 2 (зам) |
| -АР.ТЧ | Текстовая часть | 17 | Изм.1, 2 |
| -АР.ГЧ | Графическая часть: | 11 |  |
|  | Лист 1 – Фасад |  | (зам) |
|  | Лист 2 – Фасад |  | И |
|  | Лист 3 – Фасад |  | И |
|  | Лист 4 – План подвала |  |  |
|  | Лист 5 – План 1-го этажа |  |  |
|  | Лист 6 – План 2-6-го этажей |  | (зам) |
|  | Лист 7 – План 6-го этажа |  | ) |
|  | Лист 8 – План 7-го этажа |  | 2 (зам) |
|  | Лист 9 – План на отм. |  | 2 (зам) |
|  | Лист 10- План кровли |  |  |
|  | Лист 11 –Разрез 1-1,2-2 ( М 1:200) |  |  |

Состав проектной документации приведен в отдельном томе .......

Оглавление

1 Исходные данные.	2

2 Идентификация зданий..............................................................................................4

3 Архитектурные решения.	5

3 а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.	5

3 б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства.	6

3 б(1)) Обоснование принятых архитектурных решений в части соблюдения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.	8

3 б(2)) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.	9

3в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов.	10

3 г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.	11

3д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей	14

3е) Описание архитектурно - строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума и вибрации и другого воздействия.	15

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Основные строительные показатели зданий.	16

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Условия труда  работников предприятия.........................17

1 Исходные данные .

Исходными материалами, данными и требованиями для разработки проектной документации по объекту «наименование объекта»,  расположенному по адресу: РФ, «адрес объекта из ТЗ Заказчика»  послужили:

- Задание на проектирование (см. приложение в томе ....-ПЗ);

- Техническое задание на разработку проектной документации (см. приложение в томе .......-ПЗ);

- Градостроительный план земельного участка (см. .......-ПЗ).

- Основные решения по разделам проектной документации;

- Состав проектной документации см. .......-СП

- Основные руководящие и нормативные материалы:

- Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. №87 (с изменениями от 08.09.2017);

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 17.13330.2011 «Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76);

- СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88);

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*);

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87)

- Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

-СП 118.13330.2012 « Общественные здания и сооружения»

-СП 54.1330.2011 « Здания жилые многоквартирные»

-СП 56.13330.2011 « Производственные здания»

Объект располагается в ......

........... здание  проектируется на территории   промышленного предприятия  ....... , по адресу : РФ,..........

Климатические условия площадки характеризуются следующими данными:

- площадка относится к климатическому подрайону I В.;

- по весу  снегового покрова  к  V району;

- нормативная ветровая нагрузка по II району - 30 кг/м2;

- преобладающее направление ветров за декабрь-февраль – южное, за июнь-август – северное.

- расчётная зимняя температура наружного воздуха -33оС;

- абсолютная минимальная температура -49оС;

- абсолютная максимальная температура +38оС;

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +25,5оС;

- Количество осадков за ноябрь-март - 205 мм.

2 Идентификация зданий

1) назначение: здание органов управления учреждений  (Ф4.3)

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: отсутствует.

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» участок работ относится к климатическому подрайону I В.

Согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия»: по весу снегового покрова – V район; по гололедно-изморозевым образованиям – III район; по давлению ветра – II район.

По категории опасности природных процессов, согласно СП 115.13330.2016, район работ относится к умеренно опасным.

4) принадлежность к опасным производственным объектам:

не является опасным производственным объектом

5) пожарная и взрывопожарная опасность:

Категория здания по степени опасности –не категорируется

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

присутствуют.

7) уровень ответственности:

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: нормальный.

3 Архитектурные решения.

3 а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Данной проектной документацией предусматривается  строительство   административного здания на территории промышленного предприятия ........ по адресу :............

При проектировании здания  были учтены следующие факторы:

-  увязка  комплекса с окружающей средой;

-  градостроительные требования;

-  наличие существующих коммуникаций;

-   особенности рельефа.

Проектируемое здание, прямоугольной в плане формы, представляет собой единый объем - 7-ми этажное , с подвалом.  Размеры  7-ми этажной части в осях 1-12/А-И  -58,6 х 21,4 м . В осях 12-13/Б-Е пристраивается- одноэтажная часть - Трансформаторная подстанция.  Размеры   в осях 1-13/А-И  -64,8х21,4

Высота подвала в свету-2, 47 м.

Высота 1-6 этажей - 4,05м

Высота 7 этажа- 3,6м( до низа ферм)

Основной вход в здание  расположен   с южной  стороны (со стороны улицы  Сельская Богородская ), в  осях 8-9/1/Б.

Высота части здания  в осях 1-9/1/Б-И– 25,8 м. (от уровня проезжей части до  нижней границы открывающихся проемов в наружной стене).

Отметка ограждения  парапета в   в осях 1-9/1/Б-И– +31,060 м

Отметка ограждения  парапета в   в осях 9/1-12/А-И–+ 34,140 м.

За относительную отметку ±0,000 принят уровень проектируемого чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке  98,5 м.

Проектируемое  здание представляет собой   единый  пожарный отсек

-Степень огнестойкости здания-II

-Класс конструктивной опасности здания– С0.

-Класс функциональной  опасности здания– Ф 4.3.

3 б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства.

Объемно-планировочные решения приняты на основании технологических планировок с учетом требований нормативно-технических документов по проектированию  административно-бытовых зданий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, действующих на территории Российской Федерации, существующего расположения помещений, а также требований Заказчика.

Здание функционально поделено на 2 части по вертикали :

-  1-6 этажи   административные  помещения .

-7 этаж -  конференц -зал

В подвале   располагаются следующие помещения:

-помещения инженерного назначения(электрощитовая, ИТП, насосная станция );

- кладовые мебели и оргтехники;

- коридор;

- лестничные клетки;

На 1 этаже  располагаются следующие помещения:

- административные  помещения;

- помещение уборочного инвентаря;

- вестибюль;

- лестничные клетки;

- с/у;

-коридор;

-гардеробы;

- помещения буфета

-помещение охраны.

- лифтовые холлы;

- тамбуры

- ТП ( помещения трансформаторов, помещения распределительных устройств

высокого и низкого напряжения)

На 2-6 этажах  располагаются следующие помещения:

- административные  помещения;

- помещение уборочного инвентаря;

- лестничные клетки;

- с/у;

-коридоры;

- лифтовые холлы;

-гардеробы;

На 7 этаже  располагаются следующие помещения:

- Конференц-зал;

- помещение уборочного инвентаря;

- лестничные клетки;

- с/у;

-коридор;

- переговорная;

- лифтовые холлы;

-гардеробы.

На кровле  отм +28,500 расположены  венткамеры и машинное помещение лифтов.

Вертикальные связи  1-7 этажей осуществляются с помощью лестничных клеток , и 3 лифтов фирмы «Otis» грузоподъемностью 1000 кг со скоростью движения 1  м/с в отдельных шахтах  и 1 лифта  фирмы «Otis» грузоподъемностью 400 кг со скоростью движения 1  м/с в отдельной шахте.

- Выходы из  помещений 1-7 этажей запроектированы в 3 лестничные клетки типа Л1,  через коридор.

Медицинское обслуживание работников предприятия осуществляется в медицинском пункте, расположенном на территории предприятия.

Питание работников осуществляется в столовой, расположенной на территории предприятия.

С учетом специфики выполняемых работ труд  маломобильных групп

населения на предприятии не предусмотрен.

3 б(1)) Обоснование принятых архитектурных решений в части соблюдения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.

При принятии архитектурных решений были учтены требования к тепловой защите зданий по обеспечению установленного для деятельности людей микроклимата в здании, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий, работы технического оборудования при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период.

Электрощитовые максимально приближены к источникам потребления электроэнергии.

Все наружные ограждающие конструкции приняты с учетом требований СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий».

3 б(2)) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.

Для выполнения требований по энергетической эффективности  предусмотрены следующие проектные решения:

Административная  часть

- наружные стены с Rотр – 2,70 м2 °С/Вт;

- окна, витражи с  Rотр – 0,451 м2 °С/Вт;

- наружные  двери с Rотр – 0,782 м2 °С/Вт;

- покрытие с Rотр – 3,61 м2 °С/Вт;

3в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов.

Построение композиции базируется на гармоничном, соразмерном единстве внешнего объема здания с пространством интерьеров.

Ритмичные членения фасада образованы чередованием глухих и остекленных участков стены. Тектоника архитектурной композиции определяется индустриальными конструктивными решениями — конструктивной схемой здания в целом и конструктивными решениями отдельных элементов – стен и оконных заполнений. Соблюдение пропорциональных соотношений между отдельными элементами способствует повышению архитектурной выразительности здания.

Тектоника конструктивной схемы здания четко выражена на фасаде и стала основным элементом его архитектурной композиции. Членения фасада приняты вертикальные и горизонтальные.

Контрастное выделение отдельных элементов на фасаде дает возможность его зрительной оценки, масштабно сопоставить отдельные части здания.

Масштабные окна не только выступают элементами фасада, но и обеспечивает естественное освещение рабочих мест, визуально сохраняется контакт с окружающей средой.

Наружная теплоизоляция стен    выполнена по фасадной системе ВФ МП

"Металлпрофиль"   с облицовкой алюминиевыми композитными кассетами ( группа горючести не более Г1) . Утеплитель минераловатные плиты «RockWool Венти Баттс»  » толщиной 130 мм.

Оконные заполнения из алюминиевого профиля  с двухкамерным стеклопакетом.

Наружные двери   алюминиевые и металлические утепленные.

3 г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Внутренняя отделка помещений разработана в соответствии с ТУ на строительные конструкции и материалы, утвержденные заказчиком, и требованиями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.Все материалы, применяемые для  отделки помещений,   должны иметь сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающих их гигиеническую безопасность.

На путях эвакуации запроектированы материалы класса пожарной опасности не более, чем:

- КМ2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

- КМ3 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах, фойе;

- КМ3 для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

- КМ4 для покрытий пола в общих коридорах, холлах, фойе.

Двери:

- противопожарные;

- внутренние деревянные;

- внутренние металлические;

-внутренние алюминиевые;

- наружные металлические, утепленные;

-наружные алюминиевые утепленные;

| Наименование помещений | Стены | Пол | Потолок |
| --- | --- | --- | --- |
| Подвал |  |  |  |
| ИТП, Насосная , Венткамера ,Коридор, Кладовые, лестничные клетки | ВД-ВА-224 | Керамогранит | ВД-ВА-224 |
| Электрощитовая | ВД-ВА-224 | Бетонный с окраской эмалью ПФ-115 | ВД-ВА-224 |
| 1 этаж |  |  |  |
| Помещения распределительных устройств высокого и низкого напряжения, Камеры трансформаторов | ВД-ВА-224 | Бетонный с окраской эмалью ПФ-115 | ВД-ВА-224 |
| С.у., пом. уборочного инвентаря, душевые. | Плитка керамическая | Плитка керамическая | подвесной потолок «Албес» |
| Вестибюль, лифтовой холл, гардеробы , зал буфета | ВД-ВА-224 | Керамогранит | Подвесной потолок «Армстронг» |
| Коридор | ВД-ВА-224 | Керамогранит | Подвесной потолок «Армстронг» |
| Подсобное помещение, моечная столовой посуды | Плитка керамическая | Керамогранит | ВД-ВА-224 |
| Кладовые , лестничные клетки | ВД-ВА-224 | Керамогранит | ВД-ВА-224 |
| Административные помещения | ВД-ВА-224 | Панель фальш-пола с покрытием- линолеум | Подвесной потолок «Армстронг» |
| 2-6 этажи |  |  |  |
| С.у., пом. уборочного инвентаря, душевая. | Плитка керамическая | Плитка керамическая | подвесной потолок «Албес» |
| лифтовой холл, гардеробы | ВД-ВА-224 | Керамогранит | Подвесной потолок «Армстронг» |

| Наименование помещений | Стены | Пол | Потолок |
| --- | --- | --- | --- |
| Коридор | ВД-ВА-224 | Керамогранит | Подвесной потолок «Армстронг» |
| Лестничные клетки | ВД-ВА-224 | Керамогранит | ВД-ВА-224 |
| Административные помещения | ВД-ВА-224 | Панель фальш-пола с покрытием- линолеум | ВД-ВА-224 |
| 7 этаж |  |  |  |
| С.у., пом. уборочного инвентаря, | Плитка керамическая | Плитка керамическая | подвесной потолок «Албес» |
| Вестибюль, лифтовой холл, гардеробы | ВД-ВА-224 | Керамогранит | Подвесной потолок «Армстронг» |
| Коридор , переговорная | ВД-ВА-224 | Керамогранит | Подвесной потолок «Армстронг» |
| Конференц-зал | ВД-ВА-224 | Керамогранит | - |
| Лестничные клетки | ВД-ВА-224 | Керамогранит | ВД-ВА-224 |
| Отм. +28,500 |  |  |  |
| Венткамеры, коридор, машиннное помещение лифтов , лестничные клетки | ВД-ВА-224 | Керамогранит | ВД-ВА-224 |

3д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Все помещения с постоянными рабочими местами обеспечены естественным освещением через окна в наружных стенах и отвечают требованиям СП 52.13330.2011 (СНиП 23 - 05 – 95*) “Естественное и искусственное освещение” и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

3е) Описание архитектурно - строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума и вибрации и другого воздействия.

Источниками шума и вибрации служит технологическое, вентиляционное оборудование.

В целях соблюдения правил по охране труда и защите от шума дополнительно к мероприятиям конструктивного характера в проектной документации предусмотрено:

- установка шумоглушителей на воздуховодах систем с механическим побуждением;

- оборудование центробежных вентиляторов гибкими вставками и виброизоляторами.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Основные строительные показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего по зданию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность здания | эт. | 7-8 В осях 1-9/1/Б-И-7эт В осях 9/1-12/А-И-8 эт. |
| 2 | Количество этажей | эт | 8-9 (7-8 эт+подвал) В осях 1-9/1/Б-И- 8 эт. (7эт.+подвал) В осях 9/1-12/А-И-9 эт. (8эт.+подвал) |
| 3 | Мощность ( вместимость) | чел. | 198 |
| 4 | Площадь застройки здания | м2 | 1 310,4 |
| 5 | Общая площадь здания | м2 | 8 300,8 |
| 6 | Полезная площадь здания | м2 | 7 138,8 |
| 7 | Расчетная площадь здания | м2 | 5 307,2 |
| 8 | Строительный объем здания | м3 | 37 091 |
|  | В т.ч. ниже отм. 0,000 | м3 | 3 233,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Условия труда работников предприятия

Расстояние от рабочих мест  до уборных принято не более 75 м.

Расчет санитарно-бытовых устройств- на типовой  этаж

| Наименование |  | Итого | Принято в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество работающих в максимальную смену,чел. (административная часть) -данные на 1 этаж (2-5 этажи) | М | 19 | 19 |
|  | Ж | 20 | 20 |
| Унитазы (писсуары), прибор | М | 0,42 | 2 |
|  | Ж | 0,67 | 2 |
| Умывальники, кран в тамбурах уборных | М | 0,48 | 2 |
|  | Ж | 0,74 | 2 |

Таблица 1